ТОО «Электроаппарат» Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сокпакбая Бердибека, 71 (Сокпакбаева 71), РНН 600700186588, БИН 990 340 000 113,ИИК   KZ51926180218J628004,

БИН 990 340 000 113, БИК  ABKZ KX, в АФ АО «БТА банк», тел: +7(727)301-67-73,

факс: +7(727)301-71-28, e-mail: elektroapp_to@mail.ru,  www.elap.kz

| # Опросный лист для заказа одно-двухтрансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки (нужное отметить) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип КТП | киосковая |  |  |
|  |  | тупиковая проходная |  |  |
| 2 | Мощность КТП, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000;1250;1500;2500. |  |  |
| 3 | Климатическое исполнение | У1 |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 10 |  |  |
| 5 | Тип трансформатора | ТМГ |  |  |
| 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 Д/У-11 |  |  |
| 7 | Кол-во силовых трансформаторов | один |  |  |
| 8 | Ввод на стороне ВН | воздушный кабельный |  |  |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * | разъединитель; выключатель нагрузки |  |  |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | выключатели нагрузки; разъединители |  |  |
| 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | вентильные разрядники; ограничители перенапряжений; нет |  |  |
| 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |  |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | рубильник; автоматический выключатель стационарный |  |  |
| 14 | Вывод на стороне НН | воздушный; кабельный; воздушно- кабельный |  |  |
| 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели стационарные; рубильники-предохранители |  |  |
| 16 | Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти) | 1 - | 6 - |  |
|  |  | 2 - | 7 - |  |
|  |  | 3 - | 8 - |  |
|  |  | 4 - | 9 - |  |
|  |  | 5 - | 10 - |  |
| 17 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А; 32 А) нет |  |  |
| 18 | Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да нет |  |  |
| 19 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны) | да нет |  |  |
| 20 | Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик с трансформаторами тока) * | нет |  |  |
|  |  | активной энергии; активной и реактивной энергии |  |  |
| 21 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да нет |  |  |